BM 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU, HỆ THỐNG ĐO ĐẾM NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ

(gọi tắt là Thỏa thuận)

GIỮA ĐIỆN LỰC ........... VÀ [TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN]

        - Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

        - Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

        - Căn cứ Thông tư 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện Quốc gia;

        - Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia;

        - Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;

        - Căn cứ Thông báo của [Tên tổ chức/cá nhân] phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của tổ chức, cá nhân;

        - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ;

        - Căn cứ thông tin nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh Cà Mau công bố công khai;

        - Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại ………….., chúng tôi gồm:

BÊN A: ĐIỆN LỰC ..............

Đại diện là: …………….

Chức vụ: …………….

Địa chỉ: ………………………………

Điện thoại: …………….

BÊN B: [TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN]

Đại diện là: …………….

Chức vụ:  …………….

Địa chỉ: ………………………………

Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận với các nội dung sau:

Điều 1. Điện lực ……… thống nhất điểm đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của [Tên tổ chức/cá nhân] (chủ đầu tư) vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau:

1. Nội dung đấu nối nguồn điện

- Ví trí lắp đặt: ………………..

- Vị trí đấu nối:

+ TBA đấu nối tại trụ ……. tuyến ………..

+ Nguồn ĐMTMN : Đấu nối phía 0,4 kV sau máy biến áp công suất … kVA - trạm ……….. (trụ …. tuyến …….).

- Chiều dài (từ vị trí đấu nối TBA đến vị trí đấu nối nguồn ĐMTMN): Khoảng … km.

- Công suất lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ:

+ Tổng công suất tấm quang điện (kWp): …. kWp.

+ Tổng công suất các bộ Inverter: …. kW.

- Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh): ……….

- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có): ………..

- Phương án xử lý sản lượng điện dư:

| a | Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định. |  |

2. Hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm

Lựa chọn nội dung thỏa thuận phù hợp với từng trường hợp cụ thể:

* Trường hợp không bán điện dư:

Chủ đầu tư lựa chọn không bán sản lượng điện dư vào lưới điện nên không lắp đặt thêm hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm riêng.

* Trường hợp có bán điện dư (ghi các nội dung từ mục 2.1 đến 2.8):

2.1. Vị trí đo đếm

Tại [Vị trí lắp đặt]

2.2. Phương thức giao nhận điện năng

-	Chiều giao (được xác định là chiều giao trên công tơ) là chiều công suất đi từ lưới điện của Điện lực … qua công tơ đo đếm vào hệ thống điện của [Chủ đầu tư];

-	Chiều nhận (được xác định là chiều nhận trên công tơ) là chiều công suất đi từ hệ thống điện của [Chủ đầu tư] qua công tơ đo đếm ra lưới điện của Điện lực …;

2.3. Biến dòng điện (CT)

- Biến dòng điện kiểu ………, tỷ số biến … - …/…A, số lượng … cái.

- Mạch dòng điện công tơ đo đếm sử dụng cuộn thứ cấp đo lường cấp chính xác …, dung lượng … VA của biến dòng điện lắp đặt tương ứng tại [Vị trí lắp đặt], dùng riêng cho công tơ đo đếm. Tỷ số biến dùng cho đo đếm là …/…A.

2.4. Biến điện áp (VT)

- Biến điện áp kiểu ………, tỷ số biến … - …/…V, số lượng … cái.

- Mạch điện áp công tơ đo đếm sử dụng cuộn thứ cấp đo lường cấp chính xác …., dung lượng … VA của biến điện áp lắp đặt tương ứng tại [Vị trí lắp đặt], dùng riêng cho công tơ đo đếm. Tỷ số biến dùng cho đo đếm là …/…V.

2.5. Công tơ đo đếm

-	Công tơ của hệ thống đo đếm là loại công tơ điện tử đa chức năng … pha … dây, điện áp định mức là ….V, dòng điện định mức là …. A, cấp chính xác … đối với đo điện năng tác dụng và … đối với đo điện năng phản kháng.

- Thông số cài đặt công tơ: biến điện áp là …/…V, biến dòng điện là …/…A, hệ số nhân công tơ là …..

2.6. Hệ thống thu thập số liệu đo đếm

Sử dụng hệ thống thu thập số liệu đo đếm qua Modem 4G có kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm của Điện lực …

2.7. Biện pháp niêm phong kẹp chì

-	Toàn bộ thiết bị hệ thống đo đếm điện năng bao gồm hộp đấu dây CT, VT, công tơ đo đếm phải được niêm phong, kẹp chì để chống can thiệp trái phép theo đúng quy định pháp luật.

-	Đơn vị thực hiện kiểm định, cài đặt thiết bị đo đếm là đơn vị thực hiện các biện pháp, hình thức niêm phong kẹp chì và phải được hai bên thống nhất lựa chọn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu như sau: Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có chức năng hoặc được uỷ quyền kiểm định của cơ quan Nhà nước về phương tiện đo, đủ năng lực về người và thiết bị để thực hiện kiểm định, cài đặt, nghiệm thu lắp đặt và niêm phong, kẹp chì các thiết bị đo đếm.

2.8. Các nội dung lưu ý khác

-	Nội dung chi tiết thoả thuận của thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm được thống nhất tại văn bản này là cơ sở để hai bên thực hiện các nội dung liên quan việc phối hợp với nhau để tiến hành lắp đặt thiết bị đo đếm, nghiệm thu hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm.

-	Trên cơ sở thoả thuận trang bị thiết bị đo đếm, trường hợp thiết bị đo đếm tại [Vị trí lắp đặt] không đạt yêu cầu thí nghiệm, kiểm định theo quy định, bên trang bị thiết bị có trách nhiệm thay thế thiết bị đo đếm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

- Tính toán hệ số tổn thất (đường dây, máy biến áp) trong trường hợp vị trí đo đếm không trùng với vị trí đấu nối vào lưới điện.

3. Ranh giới đầu tư

3.1. Chủ đầu tư

-	Đầu tư xây dựng đường dây .... dài khoảng ...... km và trạm biến áp công suất .... (nội dung này chỉ áp dụng đối với trường hợp có đầu tư mới đường dây và TBA).

-	Nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ.

-	Đầu tư lắp đặt và cài đặt hệ thống đo đếm (công tơ, CT, VT), thiết bị truyền dữ liệu từ xa tại điểm giao nhận điện và kết nối tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của Điện lực .........

3.2. Điện lực .............

- Lưới điện phân phối hiện hữu để kết nối với lưới điện của [Tên tổ chức/cá nhân].

- Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa phục vụ kết nối và nhận dữ liệu được truyền từ hệ thống đo đếm tại điểm giao nhận điện.

4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật:

Yêu cầu kỹ thuật đối với đối với hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối theo Điều 42 của Thông tư 05/2025/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 46/2025/TT-BCT).

5. Hồ sơ kèm theo

- Tài liệu đính kèm số 1: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN.

- Tài liệu đính kèm số 2: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm. (nội dung này chỉ áp dụng đối với trường hợp có bán sản lượng điện dư)

- Tài liệu đính kèm số 3: Các tài liệu liên quan đến công trình có mái nhà trong trường hợp pháp luật chuyên nghành có quy định như quyết định chủ trương đầu tư dự án, giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kết quả nghiệm thu công trình xây dựng, giấy phép hoặc đăng ký môi trường.

- Tài liệu đính kèm số 4: Các biên bản, thỏa thuận bổ sung sau khi đóng điện (nếu có).

(Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

- Điện lực ………. có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của Chủ đầu tư theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận này.

- Phối hợp với với Chủ đầu tư nghiệm thu hệ thống đo đếm và kết nối dữ liệu công tơ vào hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa của đơn vị; phối hợp nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.

- Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện vận hành nguồn ĐMTMN.

2.  Trách nhiệm của Bên B

- [Tên tổ chức/cá nhân] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của Điện lực ……. theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận này.

- [Tên tổ chức/cá nhân] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện/nhà máy điện của mình tuân thủ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và các quy định khác có liên quan.

- Mua sắm, xây dựng, lắp đặt các thiết bị phục vụ phát điện đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.

Điều 3. Ngày đấu nối:

Ngày đóng điện dự kiến là ........... (ngày/tháng/năm).

Điều 4. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung

Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung trong trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 61, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng được hai bên thống nhất như sau:

1. Trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy thiết bị của [Tên tổ chức/cá nhân] sử dụng lưới điện phân phối không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị và không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, thì [Tên tổ chức/cá nhân] sử dụng lưới điện phân phối phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.

2. Trường hợp kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm, bên có yêu cầu kiểm tra bổ sung phải chịu toàn bộ các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung.

Điều 5. Các thỏa thuận khác

1. Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.

2. Trình tự đóng điện điểm đấu nối được hai bên thống nhất thực hiện theo Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.

3. Chủ đầu tư trang bị các thiết bị, giải pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10; Mục 4 Chương III Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025.

Điều 6. Tách đấu nối

1. Bên B có quyền đề nghị tách đấu nối tự nguyện để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện thuộc tài sản của mình quản lý cho Đơn vị phân phối điện và phải tuân thủ các quy định có liên quan tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương ban hành Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

2. Bên A có quyền tách đấu nối bắt buộc trong các trường hợp quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng; Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương ban hành Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

3. Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối, được hai bên thống nhất thực hiện theo các Điều từ 72 đến Điều 75, Thông tư 05/2025/TT-BCT và các Văn bản Quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan.

4. Trường hợp Bên B vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này, trường hợp bên B bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát triển.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và không còn hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Đến thời điểm ngày dd/mm/yyyy (tối đa 6 tháng kể từ ngày Thỏa thuận) mà nguồn ĐMTMN vẫn chưa đưa vào vận hành.

- Đến thời điểm ngày dd/mm/yyyy (tối đa 3 tháng kể từ ngày Thỏa thuận) mà nguồn ĐMTMN vẫn chưa triển khai.

- Căn cứ pháp lý liên quan không còn hiệu lực (nếu có).

Thỏa thuận này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để làm cơ sở thực hiện./.

| ĐẠI DIỆN BÊN B | ĐẠI DIỆN BÊN A |
| --- | --- |