| CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐIỆN LỰC ………. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BM 16

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

1. Tên hạng mục nghiệm thu:…………………………………….……….

2. Địa điểm lắp đặt: ....................................................................................

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Đại diện Điện lực …………… (Bên A):

- Ông (Bà): …………………………………	Chức vụ: ……...........…………

- Ông (Bà): …………………………………  	Chức vụ: ……...........…………

b) Đại diện Chủ đầu tư nguồn ĐMTMN (Bên B):

- Ông (Bà): …………………………………	Chức vụ: ……...........…………

- Ông (Bà): …………………………………  	Chức vụ: ……...........…………

c) Đại diện đơn vi liên quan (Bên C, nếu có):

- Ông (Bà): …………………………………	Chức vụ: ……...........…………

- Ông (Bà): …………………………………  	Chức vụ: ……...........…………

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu

a) Bắt đầu: …....... giờ … phút, ngày…........ tháng…....... năm…......

b) Kết thúc: …....... giờ … phút, ngày…........ tháng…....... năm…......

5. Đánh giá các hạng mục nghiệm thu:

a) Nguồn điện mặt trời mái nhà:

- Ví trí lắp đặt: ……………………………………………………………………...

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại: ……… kWp/tấm, số lượng: ……… tấm, của nhà sản xuất: ……………. Tổng công suất tấm quang điện: ……….. kWp.

+ Bộ nghịch lưu - Inverter loại: ……… kW/bộ, số lượng: ……… bộ, của nhà sản xuất: ………… Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter: ……….. kW.

+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh nhà sản xuất…………

b) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- [Cần chọn thỏa thuận phù hợp] Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT ngày … tháng … năm … giữa Điện lực …. và [Tên tổ chức, cá nhân];

- [Hoặc] Thỏa thuận điểm đấu nối, hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT ngày … tháng … năm … giữa Điện lực …. và [Tên tổ chức, cá nhân];

- [Hoặc] Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT ngày … tháng … năm … giữa Công ty Điện lực Cà Mau và [Tên tổ chức, cá nhân];

- Đề nghị nghiệm thu ngày … tháng … năm … của [Tên tổ chức, cá nhân];

- Văn bản số … ngày … tháng … năm … của [Tên tổ chức, cá nhân] về việc …..

b) Đánh giá các hạng mục nghiệm thu (đối chiếu với thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, ....):

- Hồ sơ kỹ thuật của Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm:

Đạt yêu cầu		 Không đạt yêu cầu

- Thực tế lắp đặt Hệ thống đo đếm tại hiện trường:

+ Vị trí lắp đặt thiết bị nhất thứ, thực tế lắp đặt mạch nhị thứ:

Phù hợp, đạt yêu cầu	 Không phù hợp hoặc chưa đạt yêu cầu

+ Thông số của các thiết bị đo đếm, các thông số cài đặt của công tơ đo đếm:

Đúng theo thỏa thuận	 Không đúng theo thỏa thuận

- Thông số, lắp đặt thực tế của Hệ thống thu thập số liệu đo đếm:

Đúng theo thỏa thuận	 Không đúng theo thỏa thuận

- Biện pháp niêm phong kẹp chì:

Đạt yêu cầu		 Không đạt yêu cầu

- Đáp ứng tổng thể các yêu cầu về quản lý theo thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm:

Đáp ứng yêu cầu		 Chưa đáp ứng yêu cầu

c) Các ý kiến khác (nếu có): .....................................................................................

6.  Kết luận

- Chấp nhận  Không chấp nhận  nghiệm thu lắp đặt Hệ thống đo đếm điện năng phục vụ công tác đóng điện, chạy thử nguồn ĐMTMN TSX TTT.

- Chấp nhận  Không chấp nhận  nghiệm thu lắp đặt Hệ thống thu thập số liệu đo đếm của nguồn ĐMTMN TSX TTT.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).

Các bên tham gia thống nhất các nội dung nêu trên và cùng ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu này. Biên bản được lập thành … bản và mỗi bên giữ 01 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (ký & ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN B (ký & ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN C (nếu có) (ký & ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Phụ lục

(Kèm theo Biên bản nghiệm thu lắp đặt Hệ thống đo đếm điện năng ngày… /…/…)

Điểm đo: ……………….	Trạm: …………………..…

- Công tơ đo đếm:

a) Thông số công tơ đo đếm:

| Loại: … | Kiểu: … | Số chế tạo: … |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX: … | Nước SX: … | Năm SX: … |
| Cấp chính xác: …. | Dòng điện: … | Điện áp: … |
| Tỷ số VT: ... | Tỷ số CT: … | Hệ số nhân: … |
| Số lần lập trình: … | Thời điểm lập trình cuối: … | Hạn kiểm định: … |

b) Chỉ số chốt công tơ đo đếm:

Thời điểm chốt: …………………………

| Biểu giá |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng giao hữu công: |  |  |
| Tổng nhận hữu công: |  |  |
| Tổng giao vô công: |  |  |
| Tổng nhận vô công: |  |  |
| Giao hữu công: | Biểu 1: |  |
|  | Biểu 2: |  |
|  | Biểu 3: |  |
| Nhận hữu công: | Biểu 1: |  |
|  | Biểu 2: |  |
|  | Biểu 3: |  |

- Biến dòng điện:

| Loại: … | Kiểu: … |  |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX: … | Nước SX: … | Năm SX: … |
| Số chế tạo: | Pha A: … |  |
|  | Pha B: … |  |
|  | Pha C: … |  |
| Tỷ số biến: |  |  |
| Tỷ số dùng cho đo đếm: |  |  |
| Cấp chính xác từng cuộn: |  |  |
| Cấp chính xác cho đo đếm: |  |  |
| Hạn kiểm định: |  |  |

- Biến điện áp (Chỉ áp dụng cho đo đếm trung thế)

| Loại: … | Kiểu: … |  |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX: … | Nước SX: … | Năm SX: … |
| Số chế tạo: | Pha A: … |  |
|  | Pha B: … |  |
|  | Pha C: … |  |
| Tỷ số biến: |  |  |
| Cấp chính xác từng cuộn: |  |  |
| Cấp chính xác cho đo đếm: |  |  |
| Hạn kiểm định: |  |  |

- Niêm phong kẹp chì:

| Vị trí | Số lượng | Mã chì |
| --- | --- | --- |
| Hộp nối dây máy biến dòng điện: |  |  |
| Hộp nối dây máy biến điện áp: |  |  |
| Hàng kẹp trong tủ đo đếm: |  |  |
| Cánh tủ công tơ đo đếm: |  |  |
| Nắp hộp nối dây công tơ đo đếm: |  |  |
| Tai công tơ đo đếm: |  |  |
| Mặt công tơ đo đếm: |  |  |