| # CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐIỆN LỰC …………. | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /ĐL...-KT | # …….., ngày tháng … năm …. |
| V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của …… |  |

BM 19

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Tổ chức/Cá nhân/Hộ gia đình (chủ đầu tư).

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Ngày …, Điện lực …… nhận được Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (ĐMTMN TSX TTT ) có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình]. Sau khi nghiên cứu văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo, Điện lực …….. đã kiểm tra và có ý kiến phúc đáp như sau:

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký phù hợp thì trả lời các nội dung sau:

1. [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN TSX TTT không/có bán sản lượng điện dư với:

- Tổng công suất các tấm quang điện là 300,76 kWp; tổng công suất của bộ chuyển đổi nghịch lưu (Inverter) là 255 kW.

- Dự kiến đấu nối vào trạm biến áp (TBA) hiện hữu: công suất …. kVA - …/… kV - trạm ………...

Như vậy, công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT đã đăng ký nêu trên: nhỏ hơn công suất TBA dự kiến đấu nối, không gây quá tải TBA/đường dây; nhỏ hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025.

2. Đề nghị [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] phối hợp với Điện lực ……. thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT (nếu có đăng ký bán sản lượng điện dư) và triển khai thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN TSX TTT với công suất đã đăng ký theo đúng quy định tại các Điều 12, 22, 23 và 37 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký không phù hợp thì trả lời các nội dung sau:

1. [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN TSX TTT như sau:

- Tổng công suất các tấm quang điện: …. kWp;

- Tổng công suất của các bộ chuyển đổi nghịch lưu Inverter: ….. kW;

- Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có): …… kWh;

- Dự kiến đấu nối vào vị trí cột số …….. đường dây trung áp …….. TBA ……. (hoặc dự kiến đấu nối phía 0,4kV sau máy biến áp  ……...… công suất … kVA-…../0,4kV).

2. [Lựa chọn nội dung phù hợp] Công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT nêu trên lớn hơn công suất trạm biến áp/đường dây dự kiến sẽ đấu nối nguồn ĐMTMN, gây quá tải MBA/đường dây. [Hoặc] Công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT lắp đặt đấu nối vào đường dây, trạm biến áp …… lớn hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

3. Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh công suất nguồn ĐMTMN cho phù hợp.

* Nếu chủ đầu tư đã sở hữu hợp đồng mua bán điện ĐMTMN tại cùng địa điểm lắp đặt thì trả lời nội dung sau:

[Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đã sở hữu nguồn điện mặt trời mái nhà trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 và đang mua bán điện với Điện lực ……… theo Hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà số… ngày…, nên không được phát triển thêm nguồn điện làm tăng quy mô công suất đã ký hợp đồng.

* Lựa chọn bổ sung các nội dung trả lời sau theo thực tế hồ sơ:

Trường hợp chưa được Sở Công Thương có văn bản đã xác nhận quy mô công suất lắp đặt nguồn điện ĐMTMN phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh theo quy định Điểm a Khoản 2 Điều 12 NĐ 58  thì đề nghị chủ đầu tư làm việc với Sở Công Thương để xác nhận. (Lưu ý các trường hợp nguồn điện, lưới điện không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh quy định Điều 5 Nghị định 56 và khoản 5 Điều 10 Luật Điện lực)

Các nội dung theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 58 nếu còn thiếu hay chưa đầy đủ, cần hoàn chỉnh và bổ sung (nếu có bán điện dư) thì đề nghị chủ đầu tư bổ sung.

Trường hợp chưa có giấy phép hoạt động điện lực thì thông báo chủ đầu tư làm thủ tục xin giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định theo Điều 21 Nghị định 61/2025/NĐ-CP.

Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện quy định tại Điều 37 NĐ 58; phối hợp với Điện lực/Công ty Điện lực Cà Mau để thực hiện Thỏa thuận (theo khoản 2 và khoản 3 Điều 12 NĐ 58): Thỏa thuận đấu nối, Thỏa thuận thiết kế hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu chủ đầu tư có đăng ký bán điện dư), trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống giám sát điều khiển theo yêu cầu kỹ thuật đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố tại Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 (đối với nguồn ĐMTMN  có công suất từ 100 kW);

Đề nghị chủ đầu tư lưu ý các vấn đề khác liên quan (nếu có) hay bổ sung các hồ sơ khác (nếu có).

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên (bản giấy); - Công ty ĐL Cà Mau (báo cáo); - Ban LĐ Điện lực (báo cáo); - Tổ: KD, QLVH (phối hợp); - Lưu: VT, KT. |  | TRƯỞNG ĐIỆN LỰC ……………. |
| --- | --- | --- |
| # TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| Số: /PCCM-KT | # Cà Mau, ngày … tháng … năm 20… |  |  |
| V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của …….. |  |  |  |

BM 19

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Tổ chức/Cá nhân/Hộ gia đình (chủ đầu tư).

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Ngày …, Công ty Điện lực Cà Mau …… nhận được Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (ĐMTMN TSX TTT ) có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình]. Sau khi nghiên cứu văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo, Công ty Điện lực Cà Mau …….. đã kiểm tra và có ý kiến phúc đáp như sau:

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký phù hợp thì trả lời các nội dung sau:

1. [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN TSX TTT không/có bán sản lượng điện dư với:

- Tổng công suất các tấm quang điện là 300,76 kWp; tổng công suất của bộ chuyển đổi nghịch lưu (Inverter) là 255 kW.

- Dự kiến đấu nối vào trạm biến áp (TBA) hiện hữu: công suất …. kVA - …/… kV - trạm ………...

Như vậy, công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT đã đăng ký nêu trên: nhỏ hơn công suất TBA dự kiến đấu nối, không gây quá tải TBA/đường dây; nhỏ hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025.

2. Đề nghị [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT và triển khai thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN TSX TTT với công suất đã đăng ký theo đúng quy định tại các Điều 12, 22, 23 và 37 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký không phù hợp thì trả lời các nội dung sau:

1. [Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN TSX TTT như sau:

- Tổng công suất các tấm quang điện: …. kWp;

- Tổng công suất của các bộ chuyển đổi nghịch lưu Inverter: ….. kW;

- Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có): …… kWh;

- Dự kiến đấu nối vào vị trí cột số …….. đường dây trung áp …….. TBA ……. (hoặc dự kiến đấu nối phía 0,4kV sau máy biến áp  ……...… công suất … kVA-…../0,4kV).

2. [Lựa chọn nội dung phù hợp] Công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT nêu trên lớn hơn công suất trạm biến áp/đường dây dự kiến sẽ đấu nối nguồn ĐMTMN, gây quá tải MBA/đường dây. [Hoặc] Công suất nguồn ĐMTMN TSX TTT lắp đặt đấu nối vào đường dây, trạm biến áp …… lớn hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

3. Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh công suất nguồn ĐMTMN cho phù hợp.

* Nếu chủ đầu tư đã sở hữu hợp đồng mua bán điện ĐMTMN tại cùng địa điểm lắp đặt thì trả lời nội dung sau:

[Tên tổ chức/cá nhân/hộ gia đình] đã sở hữu nguồn điện mặt trời mái nhà trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 và đang mua bán điện với Điện lực ……… theo Hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà số… ngày…, nên không được phát triển thêm nguồn điện làm tăng quy mô công suất đã ký hợp đồng.

* Lựa chọn bổ sung các nội dung trả lời sau theo thực tế hồ sơ:

Trường hợp chưa được Sở Công Thương có văn bản đã xác nhận quy mô công suất lắp đặt nguồn điện ĐMTMN phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh theo quy định Điểm a Khoản 2 Điều 12 NĐ 58  thì đề nghị chủ đầu tư làm việc với Sở Công Thương để xác nhận. (Lưu ý các trường hợp nguồn điện, lưới điện không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh quy định Điều 5 Nghị định 56 và khoản 5 Điều 10 Luật Điện lực)

Các nội dung theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 58 nếu còn thiếu hay chưa đầy đủ, cần hoàn chỉnh và bổ sung (nếu có bán điện dư) thì đề nghị chủ đầu tư bổ sung.

Trường hợp chưa có giấy phép hoạt động điện lực thì thông báo chủ đầu tư làm thủ tục xin giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định theo Điều 21 Nghị định 61/2025/NĐ-CP.

Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện quy định tại Điều 37 NĐ 58; phối hợp với Điện lực/Công ty Điện lực Cà Mau để thực hiện Thỏa thuận (theo khoản 2 và khoản 3 Điều 12 NĐ 58): Thỏa thuận đấu nối, Thỏa thuận thiết kế hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu chủ đầu tư có đăng ký bán điện dư), trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống giám sát điều khiển theo yêu cầu kỹ thuật đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố tại Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 (đối với nguồn ĐMTMN  có công suất từ 100 kW);

Đề nghị chủ đầu tư lưu ý các vấn đề khác liên quan (nếu có) hay bổ sung các hồ sơ khác (nếu có).

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên (bản giấy); - Ban GĐ Công ty (thay báo cáo); - Phòng: KD, ĐĐ, VTCNTT (phối hợp); - Lưu: VT, KT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |