## Sheet1
Phụ lục 5
DANH MỤC BIÊN CHẾ HỒ SƠ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐMTMN TSX TTT CÓ ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN EVN
TT | Nội dung Hồ sơ | Bên chủ trì / Bên cung cấp hồ sơ | Bên phối hợp thực hiện | Không bán điện dư |  | Có bán điện dư |  | Ghi chú
|  |  |  | < 1.000 kW | ≥ 1.000 kW | Hộ GĐ nhà ở riêng lẻ < 100 kW | Tổ chức/cá nhân không phải hộ GĐ
1 | Thông báo phát triển nguồn ĐMTMN TSX TTT có đấu nối với hệ thống điện quốc gia | CĐT |  | X |  | X
2 | Biên nhận hồ sơ tiếp nhận thông báo phát triển nguồn ĐMTMN TSX TTT có đấu nối với hệ thống điện quốc gia | Điện lực | CĐT | X |  | X
3 | Giấy Chứng nhận đăng ký phát triển nguồn ĐMTMN TSX TTT (bản sao) | SCT, CĐT |  | Nếu CĐT có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận | X |  | X
4 | Xác nhận, chứng minh phù hợp quy hoạch | SCT, CĐT |  |  | X |  | X | Nếu giấy chứng nhận đăng ký phát triển xác nhận, chứng minh phù hợp quy hoạch thì dùng giấy chứng nhận đăng ký phát triển
5 | Hồ sơ kỹ thuật nguồn ĐMTMN (bản sao)
| Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nguồn ĐMTMN | CĐT, ĐVTC |  | X | X | X | X
| Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm | CĐT, ĐVTC |  |  |  | X | X
| Tài liệu kỹ thuật tấm pin, inverter | CĐT |  | X | X | X | X
| Chứng nhận xuất xưởng/chứng nhận chất lượng thiết bị của nhà sản xuất (CO/CQ của inverter, tấm pin; packing list) | CĐT |  | X | X | X | X
| Tài liệu kỹ thuật thiết bị giám sát điều khiển (đối với thiết bị nhập khẩu có thêm CO/CQ thiết bị) | CĐT |  | ≥ 100 kW | X |  | ≥ 100 kW
| Biên bản thử nghiệm hệ thống ĐMTMN do đơn vị có chức năng thực hiện | CĐT |  | ≥ 100 kW | X |  | ≥ 100 kW
6 | Hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình có mái nhà (bản sao) | CĐT
| Giấy phép xây dựng, Quyết định chủ trương đầu tư dự án, hoặc giấy tờ khác tương đương | CĐT |  | X | X | Nếu có | X
| Văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy | CĐT |  | X | X | Nếu có | X
| Đăng ký môi trường (có đóng dấu đã tiếp nhận hoặc văn bản thông báo đã tiếp nhận đăng ký của UBND cấp xã hoặc giấy tờ tương đương khác minh chứng) | CĐT | UBND cấp xã | X | X |  | X
7 | Giấy phép hoạt động điện lực | UBND tỉnh, CĐT | SCT |  |  |  | ≥1.000 kW
8 | Văn bản của Sở Công Thương gửi CTĐL đề nghị ý kiến về khả năng gây quá tải đối với lưới điện tại địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN | SCT, PC | CĐT | Nếu CĐT có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận | X | Nếu CĐT có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận | X
9 | Biên bản kiểm tra khả năng gây quá tải đối với lưới điện tại địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN | ĐL, PC | CĐT | X | X | X | X
10 | Văn bản trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương đối với nguồn ĐMTMN có đấu nối hệ thống điện quốc gia | ĐL, PC |  | X | X | X | X
11 | Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn ĐMTMN TSX TTT | ĐL, PC | CĐT | X | X | X | X
12 | Biên bản kiểm tra nghiệm thu Point To Point các chức năng của hệ thống/thiết bị giám sát, điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN | CĐT | ĐVTC | ≥ 100 kW | ≥ 100 kW |  | ≥ 100 kW
13 | Đề nghị nghiệm thu | CĐT |  | X | X | X | X
14 | Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, kiểm tra nghiệm thu kết nối nguồn ĐMTMN TSX TTT với hệ thống giám sát, điều khiển | ĐL, PC | CĐT | X | X | X | X
15 | Đề nghị bán sản lượng điện dư | CĐT |  |  |  | X | X
16 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng | ĐL | CĐT |  |  | X | X
17 | Hợp đồng mua bán ĐMTMN TSX TTT | ĐL | CĐT |  |  | X | X